## Лист1
BLUE OCEAN ALMATY LIMITED, ALMATY ТОО «ГОЛУБОЙ ОКЕАН АЛМАТЫ», АЛМАТЫ
Subsidiary company under Blue Ocean International Industrial (UK) Group Limited, London, UK
TEL: +7-727-382-24-24 FAX:+7-727-382-21-12
| E-mail: kazakhstan@blueoceangroup.org |  | Действует с 01 февраля 2016 г.
WEBSITE: http://www.boig.kz
Введите Вашу скидку, % =
Трубопроводные системы Blue Ocean из специального полимера полифенилсульфона (PPSU, ПФС) для горячего и холодного водоснабжения и отопления внутри зданий и помещений
Продукция производится в соответствии с международным стандартом EN ISO 15874:2003 и немецким стандартом DIN 8077 - 8078:2007
Наименование |  | Наружный диаметр, мм (для труб)/ внутренний диаметр, мм (для фитингов) | Количество метров в упаковке / Количество штук в коробке | Цена, в USD за штуку/ метр | КУРС USD НБРК
Трубы |  |  | Введите курс USD =
Трубы из термостойкого полиэтилена с повышенной прочностью Blue Ocean PERT/FHS, однослойные в бухтах для систем "теплых полов". (Рабочая температура воды до 60°C, рабочее давление до 1.0 МПа)
| PE-RT/FHS (B)/S4/16x2.0 (в бухтах) | Ø 16 | 200 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.345 | 29 | 0.072 | 15.08 | 0.03744
| PE-RT/FHS (B)/S5/20x2.0 (в бухтах) | Ø 20 | 100 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.399 | 21.7 | 0.072 | 14.973 | 0.04968
Пятислойные полимерные композитные трубы Blue Ocean A-Oxy PERT/EVOH/PERT с кислородным барьером в бухтах для систем "теплых стен", "теплых полов" и кондиционирования. (Рабочая температура воды до 70°C, рабочее давление до 1.0 МПа)
| PERT /EVOH/PERT-OB/16x2.0 - c (в бухтах) | Ø 16 | 200 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.345 | 29 | 0.072 | 24.07 | 0.05976
| PERT /EVOH/PERT-OB/20x2.0 - c (в бухтах) | Ø 20 | 100 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.399 | 21.7 | 0.072 | 22.785 | 0.0756
PE-RT/AL/PE-RT алюминиево-полимерные композитные трубы в бухтах для горячей воды и отопления, PN.1.0 МПа, макс. температура до 95⁰С
| PERT/AL/PERT (W)/16x2.0 (в бухтах) | Ø 16 | 200 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.441 | 23.2 | 0.22 | 17.632 | 0.1672
| PERT/AL/PERT (W)/20x2.0 (в бухтах) | Ø 20 | 100 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.62 | 23.65 | 0.22 | 22.9405 | 0.2134
| PERT/AL/PERT (W)/25x2.5 (в бухтах) | Ø 25 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.827 | 24.7 | 0.22 | 35.815 | 0.319
Пресс-фитинги из PPSU, соединяемые с внешней частью трубы путем прессования обжимным инструментом
Пресс-Тройник с равными диаметрами
| PPSU/ET(B)PRFF -16 | Ø 16 | 10/180 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.08 | 7 | 0.03 | 8.82 | 0.0378
| PPSU/ET(B)PRFF -20 | Ø 20 | 5/135 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.13 | 7 | 0.03 | 14.56 | 0.0624
| PPSU/ET(B)PRFF -25 | Ø 25 | 5/60 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.189 | 7 | 0.03 | 27.51 | 0.1179
Пресс-Тройник с переходными диаметрами
| PPSU/TRT(B)PRFF -20x16x20 | Ø 20x16x20 | 10/180 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.074 | 7 | 0.03 | 10.15 | 0.0435
| PPSU/TRT(B)PRFF -25x16x25 | Ø 25x16x25 | 5/135 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.107 | 6 | 0.03 | 18.54 | 0.0927
| PPSU/TRT(B)PRFF -25x20x25 | Ø 25x20x25 | 5/90 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.116 | 5 | 0.03 | 14.8 | 0.0888
Пресс-Уголок 90º
| PPSU/90E(B)PRFF-16 | Ø 16 | 20/540 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.065 | 8 | 0.03 | 6.72 | 0.0252
| PPSU/90E(B)PRFF -20 | Ø 20 | 10/270 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.105 | 8 | 0.03 | 9.6 | 0.036
| PPSU/90E(B)PRFF -25 | Ø 25 | 5/135 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.172 | 7 | 0.03 | 17.08 | 0.0732
Пресс-Муфта соединительная с равными диаметрами | [6 empty] | 0.592 | 7 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/C(B)PRFF -16 | Ø 16 | 20/540 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.847 | 7 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/C(B)PRFF -20 | Ø 20 | 10/270 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.468 | 6 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/C(B)PRFF -25 | Ø 25 | 5/135 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.57 | 7 | 0.03 | #REF! | #REF!
Пресс-Муфта соединительная с переходными диаметрами | [6 empty] | 0.106 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/RC(B)PRFF -20x 16 | Ø 20x16 | 10/270 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.158 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/RC(B)PRFF -25x 16 | Ø 25x16 | 10/270 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.168 | 9 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/RC(B)PRFF -25x 20 | Ø 25x20 | 10/270 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.185 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
Пресс-Муфта с внутренней резьбой | [6 empty] | 0.717 | 11.5 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AFT(B)PRFF -16x 1/2F | Ø 16x½” | 10/270 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.924 | 13.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AFT(B)PRFF -20x 1/2F | Ø 20x½” | 10/270 | 1.51 | 1.51 | 1.51
| PPSU/AFT(B)PRFF -25x 1/2F | Ø 25x½” | 5/135 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.618 | 18 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AFT(B)PRFF -25x 3/4F | Ø 25x¾” | 5/135 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.79 | 16.4 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пресс-Муфта с наружной резьбой | [6 empty] | 0.798 | 11 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AMT(B)PRFF -16x 1/2M | Ø 16x½” | 20/540 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.074 | 14 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AMT(B)PRFF -20x 1/2M | Ø 20x½” | 20/540 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| PPSU/AMT(B)PRFF -25x 1/2M | Ø 25x½” | 10/270 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.717 | 16.3 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AMT(B)PRFF -25x 3/4M | Ø 25x¾” | 10/270 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.723 | 16 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пресс-Уголок 90º с внутренней резьбой | [6 empty] | 0.799 | 7.8 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EFT(B)PRFF -16x1/2F | Ø 16x½” | 10/270 | 1.68 | 1.68 | 1.68
| PPSU/90EFT(B)PRFF -20x 1/2F | Ø 20x½” | 10/270 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.728 | 13.2 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EFT(B)PRFF -25x 1/2F | Ø 25x½” | 5/135 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.922 | 10.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EFT(B)PRFF -25x 3/4F | Ø 25x¾” | 5/135 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.376 | 7.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пресс-Уголок 90º с наружной резьбой | [6 empty] | 0.882 | 5.5 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EMT(B)PRFF -16x1/2M | Ø 16x½” | 10/270 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.268 | 8.3 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EMT(B)PRFF -20x 1/2M | Ø 20x½” | 10/270 | 1.07 | 1.07 | 1.07
| PPSU/90EMT(B)PRFF -25x 1/2M | Ø 25x½” | 10/180 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.818 | 13.8 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EMT(B)PRFF -25x 3/4M | Ø 25x¾” | 10/180 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 3.086 | 10.2 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пресс-Уголок 90º с внутренней резьбой и настенным креплением
| PPSU/BP90EFT(B)PRFF -16x1/2F | Ø 16x½” | 5/135 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.841 | 11.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/BP90EFT(B)PRFF -20x 1/2F | Ø 20x½” | 5/135 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.147 | 12.1 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пресс-проходной кран
| PPSU/VCC(B)PRFF -16 | Ø 16 | 5/60 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 0.593 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/VCC(B)PRFF -20 | Ø 20 | 5/60 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.791 | 7.8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/VCC(B)PRFF -25 | Ø 25 | 5/40 | 6.78 | 6.78 | 6.78
Пуш-фитинги из PPSU
Пуш-Тройник с равными диаметрами
| PPSU/ET(BW)PFF -16 | Ø 16 | 5/135 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.08 | 7 | 0.03 | 27.93 | 0.1197
| PPSU/ET(BW)PFF -20 | Ø 20 | 5/90 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.13 | 7 | 0.03 | 38.22 | 0.1638
| PPSU/ET(BW)PFF -25 | Ø 25 | 5/40 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 0.189 | 7 | 0.03 | 60.41 | 0.2589
Пуш-Тройник с переходными диаметрами
| PPSU/TRT(BW)PFF -20x16x20 | Ø 20x16x20 | 5/90 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.074 | 7 | 0.03 | 34.37 | 0.1473
| PPSU/TRT(BW)PFF -25x16x25 | Ø 25x16x25 | 5/60 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.107 | 6 | 0.03 | 41.58 | 0.2079
| PPSU/TRT(BW)PFF -25x20x25 | Ø 25x20x25 | 5/60 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 0.116 | 5 | 0.03 | 37.7 | 0.2262
Пуш-Уголок 90º
| PPSU/90E(BW)PFF -16 | Ø 16 | 10/270 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.065 | 8 | 0.03 | 20.64 | 0.0774
| PPSU/90E(BW)PFF -20 | Ø 20 | 10/180 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.105 | 8 | 0.03 | 28.88 | 0.1083
| PPSU/90E(BW)PFF -25 | Ø 25 | 5/90 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.172 | 7 | 0.03 | 39.69 | 0.1701
Пуш-Муфта соединительная с равными диаметрами | [6 empty] | 0.592 | 7 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/C (BW)PFF -16 | Ø 16 | 10/270 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.847 | 7 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/C (BW)PFF -20 | Ø 20 | 10/180 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 1.468 | 6 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/C (BW)PFF -25 | Ø 25 | 5/135 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 2.57 | 7 | 0.03 | #REF! | #REF!
Пуш-Муфта соединительная с переходными диаметрами | [6 empty] | 0.106 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/RC (BW)PFF -20x16 | Ø 20x16 | 10/180 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.158 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/RC (BW)PFF -25x16 | Ø 25x16 | 5/135 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.168 | 9 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/RC (BW)PFF -25x20 | Ø 25x20 | 5/135 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.185 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
Пуш-Муфта с внутренней резьбой | [6 empty] | 0.717 | 11.5 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AFT (BW)PFF -16x 1/2F | Ø 16x½” | 5/135 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.924 | 13.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AFT (BW)PFF -20x 1/2F | Ø 20x½” | 10/180 | 3.44 | 3.44 | 3.44
| PPSU/AFT (BW)PFF -25x 3/4F | Ø 25x¾” | 5/135 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 2.618 | 18 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пуш-Муфта с наружной резьбой | [6 empty] | 0.798 | 11 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AMT (BW)PFF -16x 1/2M | Ø 16x½” | 20/360 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.074 | 14 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/AMT (BW)PFF -20x 1/2M | Ø 20x½” | 10/180 | 2.35 | 2.35 | 2.35
| PPSU/AMT (BW)PFF -25x 3/4M | Ø 25x¾” | 5/135 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.717 | 16.3 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пуш-Уголок 90º с внутренней резьбой | [6 empty] | 0.799 | 7.8 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EFT(BW)PFF -16 x 1/2F | Ø 16x½” | 5/135 | 3.15 | 3.15 | 3.15
| PPSU/90EFT(BW)PFF -20 x 1/2F | Ø 20x½” | 10/180 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 2.728 | 13.2 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EFT(BW)PFF -25 x 3/4F | Ø 25x¾” | 5/90 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 2.922 | 10.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пуш-Уголок 90º с наружной резьбой | [6 empty] | 0.882 | 5.5 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EMT(BW)PFF -16 x 1/2M | Ø 16x½” | 10/270 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.268 | 8.3 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/90EMT(BW)PFF -20 x 1/2M | Ø 20x½” | 5/135 | 2.56 | 2.56 | 2.56
| PPSU/90EMT(BW)PFF -25 x 3/4M | Ø 25x¾” | 5/90 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 2.818 | 13.8 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пуш-Уголок 90º с внутренней резьбой и настенным креплением
| PPSU/BP90EFT(BW)PFF -16 x 1/2F | Ø 16x½” | 5/135 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.841 | 11.6 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/BP90EFT(BW)PFF -20 x 1/2F | Ø 20x½” | 5/90 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 1.147 | 12.1 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/BP90EFT(BW)PFF -25 x 3/4F | Ø 25x¾” | 5/90 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 1.147 | 12.1 | 0.023 | #REF! | #REF!
Пуш-проходной кран
| PPSU/VCC(BW)PFF -16 | Ø 16 | 5/60 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 0.593 | 8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/VCC(BW)PFF -20 | Ø 20 | 5/60 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.791 | 7.8 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPSU/VCC(BW)PFF -25 | Ø 25 | 5/40 | 11.26 | 11.26 | 11.26
Акссесуары для монтажа металлопластиковых труб и фитингов | [6 empty] | 6.2
Обжимной инструмент | [6 empty] | 5.318 | 12.5 | 0.023 | 63.5 | 0.11684
| PPSU/BO - CCT-PF / 32M | Ø 16-32 | 6 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 5.925 | 13.6 | 0.023 | 0 | 0
| PPSU/BO - CCT-PF /32E-1 | Ø 16-32 | 2 | 1038.45 | 1038.45 | 1038.45 | 7.524 | 14 | 0.023 | 5.46 | 0.00897
Обрезные ножницы для обрезки труб из ППР, композитных полимерных и металополимерных труб | [6 empty] | 35.825 | 13 | 0.03 | #REF! | #REF!
| PPRCU/16-25 тип 006 | Ø 16-25 | 50 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 53.74 | 7 | 0.023 | #REF! | #REF!
Калибратор для металлопластиковых труб со снятием фаски | [6 empty] | 2.039 | 7 | 0.023 | #REF! | #REF!
| PPSU/CAL-T01 /16 - 32 | Ø 12 - 32 | 90 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.176 | 6 | 0.023 | #REF! | #REF!
Тефлоновая лента для герметизации резьбовых соединений | [6 empty] | 0.217 | 16.5 | 0.03 | #REF! | #REF!
| BO/TSHT/FH018 - white 19 x 0.10 x 10 | 19 x 0.10 x 10 | 10/320 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| BO/TSHT/FH022P - white 19 x 0.20 x 15 | 19 x 0.20 x 15 | 10/118 | 1.31 | 1.31 | 1.31
Рулетка 5 м. | [6 empty] | 0.217 | 16.5 | 0.03 | #REF! | #REF!
| BO/AA / MT - 01/ 5M | 5 м | 60 | 1.69 | 1.69 | 1.69
Компания «Голубой Океан Алматы» представляет концептуальную разработку в области применения материалов для систем питьевого водоснабжения и отопления – пресс и пуш фитинги, изготовленные из специального полимера полифенилсульфон (PPSU, ПФС). Применение более высокотехнологичных материалов – это общемировой тренд, направленный на удешевление и повышение надежности всей системы, а так же вклад в борьбу за улучшение экологии планеты.
Соединения из высокопрочного пластика PPSU отличаются высокой ударной стойкостью, устойчивостью к высоким температурам (до +170°C) и воздействию агрессивной среды. Как и другие пластмассы, PPSU не подвержен коррозии, а его характеристики по своей прочности и надежности сопоставимы с металлом. Соединения из PPSU также обладают устойчивостью к УФ-лучам и отсутствием образования отложений растворённых в воде минеральных веществ.
Использование компанией «Голубой Океан Алматы» самых современных материалов гарантирует надежную работу и увеличение срока службы, как отдельных деталей трубопроводов, так и всей системы в целом. Благодаря использованию PPSU фитингов в системах водоснабжения и отопления, значительно упрощается процесс и время монтажа. В результате получаются очень надежные и герметичные соединения, цена которых ниже аналогичных изделий из металла.
Сегодня компания «Голубой Океан Алматы» представляет новое поколение пресс и пуш фитингов из PPSU, - резьбовые и соединительные фитинги диаметром 16-25 мм.